РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

городского поселения Туманный Кольского района

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.п. Туманный

от   01.06.2023 г.                                                                                                         № _24

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории муниципального образования городское поселения Туманный Кольского района

В соответствии со статьёй 34 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан:

- Утвердить  перечень  необходимого  объёма  первичных  средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, подлежащих хранению в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение 1).

- Признать утратившими силу распоряжение администрации городского поселения Туманный Кольского района от 24.05.2021 г. № 22.

- Опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района по адресу: www.tumanadm.ru .

- Контроль исполнения настоящего распоряжения  оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

гп Туманный Кольского района                                                               Е.А. Кожина

Приложение 1

к распоряжению

администрации г.п. Туманный

от 01.06.2023 г.  №  24_

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № п/п | Наименования первичных средств тушения и противопожарного инвентаря | Количество |
| --- | --- | --- |
| Для квартиры многоэтажного жилого дома (комнаты в общежитии) |
| 1. | Огнетушитель углекислотный или порошковый объёмом не менее 2-х литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1 х 1 м. | 1 шт. |
| 3. | Ведро | 1 шт. |
| Для индивидуального жилого дома |
| 1. | Огнетушитель углекислотный или порошковый объёмом не менее 5-ти литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1 х 1 м. | 1 шт. |
| 3. | Ёмкость с водой объёмом 200 литров (в летнее время) | 1 шт. |
| 4. | Ведро | 2 шт. |
| 5. | Топор | 1 шт. |
| 6. | Лопата | 1 шт. |
| 7. | Лестница | 1 шт. |
| Для индивидуального гаража |
| 1. | Огнетушитель углекислотный или порошковый объёмом не менее 5-ти литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1 х 1 м. | 1 шт. |
| 3. | Ведро | 1 шт. |
| 4. | Лопата | 1 шт. |
| 5. | Топор | 1 шт. |
| 6. | Ящик с песком | 1 шт. |